## Simulasi OFF-GRID PV 1 kWh
Simulasi OFF-GRID PV System dengan Pengunaan Listrik 1000 Watt (1 kWh)
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 3 | Unit | 30 | 10 | watt | x | 10 | Jam | 300 | watt
| TV | 1 | Unit | 135 | 135 | watt | x | 3 | Jam | 405 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 45 | 45 | watt | x | 5 | Jam | 225 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 210 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 930 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 30 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter | 12 | Volt | 500 | Watt | 1 |  | Unit | 240 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 100 | Ah | 1 |  | Unit | 1200 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (80%) | [7 empty] | 960 | watt
| Solar Panel (Monocrystalline) | 6 | Jam* | 200 | WP | 1 |  | Unit | 1200 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadapa pernggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jangka waktu dan tingkat terik panas matahari merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti (fixed),
namun kami menggunakan standard pada umumnya untuk mendapatkan nilai rata-rata watt yang dihasilkan.

## Simulasi OFF-GRID PV 2 kWh
Simulasi OFF-GRID PV System dengan Pengunaan Listrik 2000 Watt (2 kWh)
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 5 | Unit | 50 | 10 | watt | x | 10 | Jam | 500 | watt
| TV | 1 | Unit | 135 | 135 | watt | x | 3 | Jam | 405 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 45 | 45 | watt | x | 10 | Jam | 450 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 230 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 1355 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 10 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter | 12 | Volt | 500 | Watt | 1 |  | Unit | 240 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 200 | Ah | 1 |  | Unit | 2400 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (80%) | [7 empty] | 1920 | watt
| Solar Panel (Monocrystalline) | 6 | Jam* | 200 | WP | 2 |  | Unit | 2400 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadapa pernggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jangka waktu dan tingkat terik panas matahari merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti (fixed),
namun kami menggunakan standard pada umumnya untuk mendapatkan nilai rata-rata watt yang dihasilkan.

## Simulasi OFF-GRID PV 3 kWh
Simulasi OFF-GRID PV System dengan Pengunaan Listrik 3000 Watt (3 kWh)
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 3 | Unit | 30 | 10 | watt | x | 10 | Jam | 300 | watt
| TV | 1 | Unit | 135 | 135 | watt | x | 3 | Jam | 405 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 45 | 45 | watt | x | 10 | Jam | 450 | watt
| Charger HP (220V x 0.45A) | 2 | Unit | 198 | 99 | watt | x | 3 | Jam | 594 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 408 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 1749 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 72 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter | 12 | Volt | 1000 | Watt | 1 |  | Unit | 480 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 200 | Ah | 2 |  | Unit | 4800 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (80%) | [7 empty] | 3840 | watt
| Solar Panel (Monocrystalline) | 6 | Jam* | 300 | WP | 2 |  | Unit | 3600 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadapa pernggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jangka waktu dan tingkat terik panas matahari merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti (fixed),
namun kami menggunakan standard pada umumnya untuk mendapatkan nilai rata-rata watt yang dihasilkan.