## Simulasi SHS 2400W
Simulasi OFF-GRID SHS 2400W PV System dengan Pengunaan Listrik 2000 Watt
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 10 | Unit | 100 | 10 | watt | x | 10 | Jam | 1000 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 40 | 40 | watt | x | 3 | Jam | 120 | watt
| Pompa air | 1 | Unit | 150 | 150 | watt | x | 3 | Jam | 450
| TV | 1 | Unit | 120 | 120 | watt | x | 3 | Jam | 360 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 410 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 1930 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 70 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter | 12 | Volt | 1000 | Watt | 1 |  | Unit | 480 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 100 | Ah | 2 |  | Unit | 2400 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (80%) | [7 empty] | 1920 | watt
| Solar Panel (Monocrystalline) | 6 | Jam* | 250 | WP | 2 |  | Unit | 3000 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadapa penggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jangka waktu dan tingkat terik panas matahari merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan secara pasti (fixed),
namun kami menggunakan standard pada umumnya untuk mendapatkan nilai rata-rata watt yang dihasilkan.